РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1.Настоящая документация об открытом конкурсе (далее по тексту – конкурсная документация) подготовлена в соответствии с методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   постановлением  Администрации г. Назарово №  734 от 16 мая 2012года

| Пункт 1.1. |  | Форма торгов, предмет конкурса, объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| Форма торгов: |  | Открытый конкурс |
| Предмет конкурса: |  | Право заключение договора подряда на выполнение работ по Адресной программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в г. Назарово , Красноярского края |
| Пункт 1.2. |  | Сведения о заказчике |
| Наименование: |  | Общество с ограниченной ответственностью « Тепло плюс » |
| Почтовый адрес: |  | 662200 Красноярский край , г. Назарово , 30 лет ВЛКСМ 44»Б» оф.216 |
| Место нахождения: |  |  |
| Телефон/факс: |  | 8(39155)5-60-98 |
| Адрес электронной почты: |  | gorteploseti@yandex.ru |
| Контактное лицо (должность): |  | Гердт Елена Борисовна ( директор ) |
| Пункт 1.3. |  | Сведения об организаторе конкурса |
| Наименование: |  | Общество с ограниченной ответственностью « Тепло плюс » |
| Почтовый адрес, место нахождения: |  | Россия ,662200 Красноярский край , г. Назарово , 8 микрорайон , 4-92 |
| Телефон/факс: |  | 8(39155)5-60-98 |
| Адрес электронной почты: |  | gorteploseti@yandex.ru |
| Директор |  | Гердт Елена Борисовна |
| Контактное лицо: |  | Королева Татьяна Павловна |
| Пункт 1.4. |  | Начальная (максимальная) цена договора |
| № п/п; Адрес и вид ремонта; объем; Начальная цена договора СМР, руб.; В том числе НДС руб.. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Лот №1; Ул. Арбузова дом 83 Ремонт системы водоснабжения; 141; 378 357; 68 104,26. 2; Лот №2; Ул. Арбузова дом 83 Ремонт системы теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой энергии; 260; 842 282; 151 610,76. 3; Лот №3; Ул. Арбузова дом 86а-1 Ремонт крыши; 625; 650 814; 117,146,52. 4; Лот №4; Ул. Арбузова дом 86а-1 Ремонт системы водоснабжения; 474; 546 545; 98 378,10. 5; Лот №5; Ул. Арбузова дом 86а-1 Ремонт системы электроснабжения; 2140; 1178 557; 212 140,26. 6; Лот №6; Ул. Арбузова дом 86а-1 Установка прибора учета тепловой энергии , ремонт системы теплоснабжения; 1; 552 563; 99 461,34. 7; Лот №7; Ул. Арбузова дом 86а-1 Ремонт фасада; 64; 54 118; 9741,24. 8; Лот №8; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт системы водоснабжения; 1104; 1173 278; 211 190,04. 9; Лот №9; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт системы водоотведения; 60; 46 569; 8382,42. 10; Лот №10; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт системы теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой энергии; 322; 974 932; 175 487,76. 11; Лот №11; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт фасада; 60; 118 692; 21 364,56. 12; Лот №12; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт системы электроснабжения; 5520; 2273 055; 409 149,90. 13; Лот №13; Ул. Арбузова дом 86а-2 Ремонт крыши; 1029; 1030 772; 185 538,96. 14; Лот №14; Ул. 30 лет ВЛКСМ дом 25а Ремонт системы водоснабжения; 198; 81 661; 14 698,98. 15; Лот №15; Ул. 30 лет ВЛКСМ дом 25а Ремонт крыши; 659; 412 303; 74 214,54. 16; Лот №16; Ул. 30 лет ВЛКСМ дом 25а Ремонт фасада; 14; 164 370; 29 586,60. 17; Лот №17; Ул. Майская дом 4 Ремонт системы водоснабжения; 198; 116 504; 20 970,72. 18; Лот №18; Ул. Майская дом 4 Ремонт фасада; 9; 122 985; 22 137,30. 19; Лот №19; Ул. Майская дом 4 Ремонт крыши; 324; 283 722; 51 069,96. |
| Объем выполняемых работ: |  | Указано в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации |
| Условия выполнения работ: |  | в соответствии с техническим заданием и условиями исполнения договора. Работы должны производиться согласно утвержденных и действующих строительных норм и правил, стандартов и технических условий. |
| Срок (период) выполнения работ: |  | СМР - с момента заключения контракта, до 01.09.2012года (в соответствии с техническим заданием документации об открытом конкурсе); |
| Источник финансирования заказа: |  | Средства Фонда, бюджет г. Назарово и собственников помещений |
| Порядок формирования цены договора: |  | Цена должна быть указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением договора. |
| Пункт 1.5. |  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: |  | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе не позднее 13часов 00 минут 01.06.2012г. Заявки подаются по адресу: Россия, 662200 Красноярский край г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 44 б офис 216 Часы работы: 8-00 до 17-00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч. Тел. 839155 ( 5-95-88 ) |
| Пункт 1.6. |  | Место, дата и время вскрытия конвертов |
| Дата рассмотрения заявок |  | В 10 часов 00 минут 02.06.2012 года по адресу: 662200 Красноярский край г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 44 б офис 216 На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. |
| Пункт 1.7. |  | Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте, адрес: nazarovograd.ru |
| Пункт 1.10. |  | Официальные результаты окрытого конкурса публикуются на интернет- сайте : nazarovograd.ru и в газете « Точное время »в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками |
| Пункт 1.11. |  | Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно Раздела III к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. |
| Пункт 1.12. |  | Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты: |  | безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты: |  | после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при предъявлении счета и счета-фактуры на оплату |
| Пункт 2. |  | Требования к участникам размещения заказа |
| Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами. 3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства. 4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292. 5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу: - подтвердить наличие квалификационного опыта в области ремонта внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвального помещения, ремонт фасада. |  |  |
| Пункт 3. |  | Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе. |
| Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации. 2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации. 3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки. 4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах- аналогах и соответствие квалификационным требованиям. 5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу). 6. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки). 7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации. 10.Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса. 11.Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки. 12.Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624). 13.Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 14.Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 15.Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 12 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 16.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 17.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. |  |  |
| Пункт 4. | Процедура проведения конкурса |  |
| 1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом. 3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 конкурсной документации; 3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; 3.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок. |  |  |
| Пункт 5. |  | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. |
| 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: - цена договора: максимальное количество баллов - 60; - cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; - квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. - Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела); 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100. - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 конкурсной документации) и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 60; 1; 60. 2; 55. 3; 50. 4; 45. 5; 40. 6; 35. 7; 30. 8; 25. 9; 20. 10; 15. 11; 10. 12; 5. 13 и более; 0. Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 20; 1; 20. 2; 20. 3; 20. 4; 18. 5; 16. 6; 14. 7; 12. 8; 10. 9; 8. 10; 6. 11; 4. 12; 2. 13 и более; 0. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника». Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника» Макси-мальное коли-чество баллов; Подкритерии; Показатель подкритерия (ед.); Количество штрафных баллов. 20; Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год); 2 и более; 0. 1; 5. 0; 10. Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***); 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет; 0. 2 и более с опытом работы более 5 лет; 5. в остальных случаях; 10. Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года); 0; 0. 1; 5. 2 и более; 10. Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года; 0; 0. 1; 5. 2 и более; 10. * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости по подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Жилой дом № 83, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 83 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8804 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 14 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, оборудование, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

Жилой дом № 83, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей  теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой энергии)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 83 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8804 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 14 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (разводящих магистралей отопления , замена запорно-регулировочной арматуры).Установка прибора учета тепловой энергии с разработкой проектной документации. |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

Жилой дом № 86а стр.1, ул. Арбузова

(ремонт крыши )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт крыши с полной заменой покрытия кровли и устройством примыканий , прочистка ливневой канализации. |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

Жилой дом № 86а стр.1, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5

Жилой дом № 86а стр.1, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей электроснабжения )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | 1. ремонт ВРУ 2. замена линий распределительных сетей(стояков) для питания мест общего пользования и квартир 3. замена этажных щитков. 4. установка секционных щитков с коллективными приборами учета. 5. замена линий от этажных до секционных щитков. 6. замена групповых сетей мест общего пользования. 7. замена светильников и электроустановочных изделий в местах общего пользования. 8. замена групповых сетей и светильников в подвальном помещении |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6

Жилой дом № 86а стр.1, ул. Арбузова

(установка прибора учета тепловой энергии ,ремонт внутридомовых инженерный сетей теплоснабжения )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии , ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (разводящих магистралей отопления с заменой стояков , замена запорно-регулировочной арматуры). |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7

Жилой дом № 86а стр.1, ул. Арбузова

(ремонт фасада)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Ремонт цокольной части фасада, ремонт отмостки |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

Жилой дом № 86а стр.2, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 15308 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 28 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

Жилой дом № 86а стр.2, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоотведения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 15308 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 28 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт сетей водоотведения ( стояков, сборных трубопроводов, выпусков.) |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10

Жилой дом № 86а стр2, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой энергии)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 15308 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 28 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (разводящих магистралей отопления , замена запорно-регулировочной арматуры).Установка прибора учета тепловой энергии с разработкой проектной документации. |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11

Жилой дом № 86а стр2, ул. Арбузова

(ремонт фасада )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 15308 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 28 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Ремонт цокольной части фасада, ремонт отмостки |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12

Жилой дом № 83, ул. Арбузова

(ремонт внутридомовых инженерный сетей электроснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8804 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 14 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | 1. ремонт ВРУ 2. замена линий распределительных сетей(стояков) для питания мест общего пользования и квартир 3. замена этажных щитков. 4. установка секционных щитков с коллективными приборами учета. 5. замена линий от этажных до секционных щитков. 6. замена групповых сетей мест общего пользования. 7. замена светильников и электроустановочных изделий в местах общего пользования. 8. замена групповых сетей и светильников в подвальном помещении |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13

Жилой дом № 86а стр.2, ул. Арбузова

(ремонт крыши )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Арбузова 86а стр.2 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 8981 м3 Количество этажей –5 Количество квартир – 19 Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт крыши с полной заменой покрытия кровли и устройством примыканий , прочистка ливневой канализации. |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14

Жилой дом №25а, ул. 30 лет ВЛКСМ

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ ,25а |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3017 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 3 ( 29 комнат ) Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, оборудование, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №15

Жилой дом № 25а , ул.30 лет ВЛКСМ

(ремонт крыши )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ ,25а |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3017 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 3( 29 комнат ) Стены – кирпичные Кровля – шиферная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт крыши с полной заменой шифера. Ремонтом обрешетки, заменой коньковых досок, смена разделок из листовой стали |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16

Жилой дом №25а, ул. 30 лет ВЛКСМ

(ремонт фасада )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ ,25а |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3017 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 3 ( 29 комнат ) Стены – кирпичные Кровля – мягкая рулонная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Ремонт цоколя фасада, смена дверей , окон на пластиковые в местах общего пользования. |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №17

Жилой дом №  4, ул.Майская

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Майская,4 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3052 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 12 Стены – кирпичные Кровля – шиферная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, оборудование, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №18

Жилой дом №  4, ул.Майская

(ремонт внутридомовых инженерный сетей водоснабжения)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Майская,4 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3052 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 12 Стены – кирпичные Кровля – шиферная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения (подающих трубопроводов с заменой стояков включая квартирную запорную арматуру, оборудование, с установкой коллективного (обще домового) прибора учета . |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №18

Жилой дом №  4, ул.Майская

(ремонт фасада )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Майская,4 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3052 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 12 Стены – кирпичные Кровля – шиферная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Смена входных дверей , смена окон на пластиковые в местах общего пользования |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19

Жилой дом №  4, ул.Майская

(ремонт крыши )

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Майская,4 |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012г. |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «тепло плюс» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Проектно сметная документация |
| 6. Техническая характеристика здания | Строительный объем – 3052 м3 Количество этажей –2 Количество квартир – 12 Стены – кирпичные Кровля – шиферная |
| 7. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Капитальный ремонт крыши с заменой шифера. Ремонтом обрешетки, заменой коньковых досок, смена разделок из листовой стали |
| 8. Основные требования к объемно-планировочным решениям | Без перепланировки |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС | В соответствии с действующими нормативными документами |

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Приложениях №№ 1, 2,  являющихся неотъемлемой частью Технического задания настоящей документации об конкурсе.

Приложение №1 к Техническому заданию

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам

работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Поз.1.1.

График производства работ

капитальный ремонт многоквартирных домов  города  Назарово, находящихся в управление ООО « Тепло плюс»

| № п/п | Адрес объекта |  | График производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало производства работ | Окончание производства работ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Лот №1 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
| 2 |  | Лот №2 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
| 3 |  | Лот №3 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
| 4 |  | Лот №4 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
| 5 |  | Лот №5 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №6 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №7 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №8 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №9 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №10 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №11 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №12 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №13 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №14 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №15 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №16 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №17 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №18 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |
|  |  | Лот №19 | с момента заключения договора | До 1.09.2012года |

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

ДОГОВОР  ПОДРЯДА № ______

г. Назарово                                                                                                                   «___» ____________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью « Тепло плюс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гердт Елены Борисовны,  с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту:

системы водоснабжения,  водоотведения; системы электроснабжения; системы теплоснабжения с установкой коллективного прибора учета тепловой энергии с автоматическим узлом управления; крыши; подвального помещения; ремонт фасада (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2.Общая стоимость работ по Договору составляет____________________________________  рублей, в том числе НДС_____________________________________________________рублей.

Стоимость по виду работ составляет:

________________________________________________________   рублей;

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 10 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

2.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 3.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

3.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

3.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 4.	ЗАКАЗЧИК

4.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение 10 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 5.	ПОДРЯДЧИК

5.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 Договора.

5.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов.                 По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

5.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10.	 При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.11.	 По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12. 	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.13.	 Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. 	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.15. 	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

6.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

6.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

6.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

6.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5.	В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

6.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.8.	Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства».

6.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

6.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.         В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы                   и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья7.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7..3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

7.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

10.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3.	Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1  Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	 Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.

12.1.2.	 Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ.

12.1.3.	 В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым                     с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

Статья 13.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.  Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.».

14.2.   При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.

14.3. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику».

14.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения
отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком».

14.5.   Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ___________________________________

14.6.  Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств».

14.7.Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте».

Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику,                         1 экземпляр - Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.	 ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________

№ 3.____________________________________________________________

№4.____________________________________________________________

Статья 17.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.	Заказчик: _____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________

18.2.	Подрядчик:____________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 								Подрядчик

«_____»____________ 20____г.	                  	«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.

Приложение № 1

к Договору  № __

## График производства работ

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Начало | Окончание | Стоимость работ в текущих ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                         Подрядчик

Приложение №2 к договору № ___________________________

А  К  Т

Приема - передачи

г. Назарово                                                                              «_____» _______2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, Подрядчик ____________  в лице директора __________________ с одной стороны и Заказчик  ООО     « Тепло плюс »в лице директора Гердт Е.Б. с другой стороны, составили    настоящий   акт о   том,  что   согласно   договору    № ____ от  «____»  _________ 2012г. функции по техническому обслуживанию жилого дома  № _____ по ул. ______________ (по видам работ) от управляющей компании переходят к Подрядчику на время проведения капитального ремонта до подписания акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией.

В связи с этим рассмотрение претензий, предписаний, жалоб от  жителей и инспектирующих организаций, а так же возмещение убытков, причиненных в связи с некачественно выполненными работами или зафиксированного протоколом административного нарушения,  возлагается на  Подрядчика.

Заказчик                                                                               Подрядчик

Приложение № 1							  			     к конкурсной документации 								     по проведению открытого 								     конкурса на выполнение 								     работ по капитальному 									     ремонту многоквартирных  								     домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| - 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника _________________________________

- Участник _______________________________________________ 				является (не является), основание освобождения от 					уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную стоимость.

- Участник _____________выданное саморегулируемой организацией

имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года           № 624.

- Право на льготы.

  - Участник является ______________________________________

________________________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу __________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме                        и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

- Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация участника»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет |  |  |
|  | с опытом работы более пяти лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

- Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________ рублей

- ____________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________

- ________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

- Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ___________________________________________________________

- _________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

- документы, предусмотренные пунктом 3  конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение № 2							  			     к конкурсной документации

по проведению открытого								     конкурса на выполнение									     работ по капитальному 									     ремонту многоквартирных								     домов

Опись

входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ____________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименования работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 3

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение

работ по капитальному

ремонту многоквартирных

домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ___________________________________

(наименование участника)

в лице __________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________________

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ___________________________________________                        (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(наименования работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________ .

Подпись _______________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению открытого 								     конкурса на выполнение 								     работ по капитальному 									     ремонту многоквартирных								     домов

Сведения

о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет: ________ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет:____ человек.

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве: ____ шт.

- Копия диплома в количестве: ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать